**Приложение 2**

**Списък на прогнозно количество кабел 110 kV (м) с приблизителни количества черни и цветни метали, съдържащи се в него (кг)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид съоръжение | Дължина на Кабелна линия / м /  | Спец. Тегло на мед кг/м | Спец. Тегло на олово кг/м | **Общо количество мед, кг** | **Общо количество олово, кг** |
| KWO,тип NOHKzY-K, сечение 650 mm² | 4 200 | 5 | 5 | **21 000** | **21 000** |